АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗУБКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От   25.08.2023 года                         с. Зубково                                     № 53

Об утверждении программы проведения проверки готовности объектов потребления тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки, готовности объектов потребления тепловой энергии  к отопительному периоду 2023-2024 годов (приложение 1).

2.Утвердить состав комиссии по проведению проверки, готовности объектов потребления  тепловой энергии  к отопительному периоду 2023-2024 годов. (приложение 2).

3. Ответственным за проведение проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов назначить Зам. председателя комиссии главного инженера ЗАО «Жилкомхоз Сервис» Михаила Владимировича Безрук

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления Зубковского сельсовета» и на сайте администрации http://zubkowo.ru.

Глава Зубковского сельсовета                         Т.Ю.Синегубова                                           Краснозерского района                                                                                Новосибирской области

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Зубковского сельсовета

______________Т.Ю.Синегубова

«25»августа  2023 г

ПРОГРАММА

«Проведение проверки готовности объектов потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024гг.»

Содержание

| 1. Перечень объектов подлежащих проверке готовности к ОЗП 2023/2024гг |  |
| --- | --- |
| 2. Сроки проведения проверки готовности объектов |  |
| 3. Перечень документов, проверяемых в ходе проведения проверки готовности |  |
| 4. Комиссия по оценки готовности к отопительному сезону потребителей тепловой энергии |  |

1. Перечень объектов подлежащих проверке готовности к ОЗП 2023/2024г

- Жилой дом ул. Привокзальная, д.1

- Жилой дом ул. Привокзальная, д. 2

- Жилой дом ул. Привокзальная д.3

- Жилой дом ул. Привокзальная,д.6

- Жилой дом ул. Привокзальная, д.7

- Жилой дом ул. Привокзальная, д. 10а

2. Сроки проведения проверки готовности объектов потребления тепловой энергии.

После завершения ремонтных работ необходимо организовать сдачу объектов потребления тепловой энергии до 1сентября 2023 года.

3. Перечень документов, проверяемых в ходе проведения проверки готовности     объектов потребления тепловой энергии.

1.     Акты устранения выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2. Акты проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3.   Акты выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4.  Акты осмотра состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

5. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность);

6.  Акты проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность.

7.  Акты готовности объектов потребления тепловой энергии.

Приложение 2

Состав

Рабочей комиссии по оценки готовности к отопительному сезону    потребителей тепловой энергии  муниципального образования Зубковского сельсовета

| Синегубова Татьяна Юрьевна | Глава Зубковского сельсовета- председатель комиссии |
| --- | --- |
| Безрук Михаил Владимирович | Гл.инженер «Жилкомхоз Сервис» - зам. председателя комиссии |
| Ковальчук Сергей Николаевич | И.о.директора МКУК Зубковский КДЦ |
| Вайберт Александр Сергеевич | Слесарь АВР ЗАО»Жилкомхоз Сервис» |
| Морозова Светлана Николаевна | Специалист администрации Зубковского сельсовета |

А К Т № 1

Проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

Администрация Зубковского сельсовета                             "28" августа 2023г.

Комиссия, образованная администрацией  Зубковского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, постановлением № 81 от 05.08.2022г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г.  № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении", провела проверку готовности к отопительному периоду  в  отношении следующих  объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКД | ул.Привокзальная 1, ст. Зубково |
| 2 | МКД | ул. Привокзальная 2, ст. Зубково |
| 3 | МКД | ул. Привокзальная 3, ст. Зубково |
| 4 | 2-х квартирный жилой дом | ул. Привокзальная 6, ст.Зубково |
| 5 | 2-х квартирный жилой дом | ул. Привокзальная 7, ст.Зубково |
| 6 | 2-х квартирный жилой дом | ул. Привокзальная 10а, ст.Зубково |

Глава Зубковского сельсовета

Краснозерского района

Новосибирской области                                                          Т.Ю.Синегубова

Морозова С.Н.

67-588

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

В отношении следующих объектов, по которому проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. МКД ул.Привокзальная,1 2. МКД ул.Привокзальная,2

2. МКД ул.Привокзальная,3

3. 2-х квартирный жилой дом

4. 2-х квартирный жилой дом

5. 2-х квартирный жилой дом

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 28 августа 2023г.

№ 1

Глава Зубковского  сельсовета

Краснозерского района

Новосибирской области                                              Т.Ю.Синегубова

АКТ № 2

проверки готовности  объектов потребления тепловой энергии

к отопительному периоду 2023/204 гг.

Администрация Зубковского  сельсовета                       "28" августа 2023г.

Комиссия, образованная администрацией  Зубковского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области , постановлением № 81 от 05.08.2022г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г.

№ 190-ФЗ  "О  теплоснабжении", в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении", провела проверку готовности к отопительному периоду    в  отношении следующего  объекта:

1. МКД ст.Зубково ул. Привокзальная,1

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила:

Здание жилого дома к отопительному сезону 2023-2024г. готово.

Председатель комиссии :

Глава Зубковского сельсовета               ______________Т.Ю.Синегубова

Зам.председателя:

Гл.инженер ЗАО»Жилкомхоз Сервис»     ____________М.В.Безрук

Члены комиссии:

И.о.директора МКУК Зубковский КДЦ    __________    С.Н.Ковальчук

Слесарь АВР ЗАО»Жилкомхоз Сервис» _____________А.С.Вайберт

Специалист                                                _____________С.Н.Морозова

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

выдан

МКД ст.Зубково ул.Привокзальная,1

В отношении следующих объектов, по которому проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

- МКД ст.Зубково ул.Привокзальная,1

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 28 августа  2023 г.

№ 2

Глава Зубковского  сельсовета

Краснозерского района

Новосибирской области                                          Т.Ю.Синегубова

АКТ № 3

проверки готовности  объектов потребления тепловой энергии

к отопительному периоду 2023/2024 гг.

Администрация Зубковского  сельсовета                       "28" августа 2023г.

Комиссия, образованная администрацией  Зубковского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, постановлением № 81 от 05.08.2022г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г.

№ 190-ФЗ  "О  теплоснабжении", в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении", провела проверку готовности к отопительному периоду    в  отношении следующего  объекта:

1. МКД ст.Зубково ул.Привокзальная,2

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила:

Здание жилого дома к отопительному сезону 2023-2024г. готово.

Председатель комиссии :

Глава Зубковского сельсовета               ______________Т.Ю.Синегубова

Зам.председателя:

Гл.инженер ЗАО»Жилкомхоз Сервис»     ____________М.В.Безрук

Члены комиссии:

И.о.директора МКУК Зубковский КДЦ    ______________С.Н.Ковальчук

Слесарь АВР ЗАО»Жилкомхоз Сервис» _____________А.С.Вайберт

Специалист                                                _____________С.Н.Морозова

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

выдан

МКД ст.Зубково ул.Привокзальная,2

В отношении следующих объектов, по которому проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. МКД ст.Зубково ул.Привокзальная,2

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 28 августа  2023г.

№ 3

Глава Зубковского  сельсовета

Краснозерского района

Новосибирской области                                          Т.Ю.Синегубова

АКТ № 4

проверки готовности  объектов потребления тепловой энергии

к отопительному периоду 2023/2024 гг.

Администрация Зубковского  сельсовета                       "28" августа 2023г.

Комиссия, образованная администрацией  Зубковского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области , постановлением № 81 от 05.08.2022г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г.

№ 190-ФЗ  "О  теплоснабжении", в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении", провела проверку готовности к отопительному периоду    в  отношении следующего  объекта:

1. МКД ст.Зубково ул.Привокзальная,3

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила:

Здание жилого дома к отопительному сезону 2023-2024г. готово.

Председатель комиссии :

Глава Зубковского сельсовета               ______________Т.Ю.Синегубова

Зам.председателя:

Гл.инженер ЗАО»Жилкомхоз Сервис»     ____________М.В.Безрук

Члены комиссии:

И.о.директора МКУК Зубковский КДЦ    ______________С.Н.Ковальчук

Слесарь АВР ЗАО»Жилкомхоз Сервис» _____________А.С.Вайберт

Специалист                                                _____________С.Н.Морозова

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

выдан

МКД ст.Зубково ул.Привокзальная,3

В отношении следующих объектов, по которому проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. МКД ст.Зубково ул.Привокзальная,3

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 28 августа  2023г.

№ 4

Глава Зубковского  сельсовета

Краснозерского района

Новосибирской области                                             Т.Ю.Синегубова

АКТ № 5

проверки готовности  объектов потребления тепловой энергии

к отопительному периоду 2023/2024 гг.

Администрация Зубковского  сельсовета                       "28" августа 2023г.

Комиссия, образованная администрацией  Зубковского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, постановлением № 81 от 05.08.2022г.в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г.

№ 190-ФЗ  "О  теплоснабжении", в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении", провела проверку готовности к отопительному периоду    в  отношении следующего  объекта:

1. 2-х квартирный жилой дом ст.Зубково ул.Привокзальная,6

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила:

Здание жилого дома к отопительному сезону 2023-2024г. готово.

Председатель комиссии :

Глава Зубковского сельсовета               ______________Т.Ю.Синегубова

Зам.председателя:

Гл.инженер ЗАО»Жилкомхоз Сервис»     ____________М.В.Безрук

Члены комиссии:

И.о.директора МКУК Зубковский КДЦ    ______________С.Н.Ковальчук

Слесарь АВР ЗАО»Жилкомхоз Сервис» _____________А.С.Вайберт

Специалист                                                _____________С.Н.Морозова

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

выдан

2-х квартирный жилой дом ст.Зубково ул.Привокзальная,6

В отношении следующих объектов, по которому проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. 2-х квартирный жилой дом ст.Зубково ул.Привокзальная,6

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 28 августа  2023г.

№ 5

Глава Зубковского  сельсовета

Краснозерского района

Новосибирской области                                           Т.Ю.Синегубова

АКТ № 6

проверки готовности  объектов потребления тепловой энергии

к отопительному периоду 2023/2024 гг.

Администрация Зубковского  сельсовета                       "28" августа 2023г.

Комиссия, образованная администрацией  Зубковского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области , постановлением №81 от 05.08.2022г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г.

№ 190-ФЗ  "О  теплоснабжении", в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении", провела проверку готовности к отопительному периоду    в  отношении следующего  объекта:

1. 2-х квартирный жилой дом ст.Зубково ул.Привокзальная 7

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила:

Здание жилого дома к отопительному сезону 2023-2024г. готово.

Председатель комиссии :

Глава Зубковского сельсовета               ______________Т.Ю.Синегубова

Зам.председателя:

Гл.инженер ЗАО»Жилкомхоз Сервис»     ____________М.В.Безрук

Члены комиссии:

И.о.директора МКУК Зубковский КДЦ    ______________С.Н.Ковальчук

Слесарь АВР ЗАО»Жилкомхоз Сервис» _____________А.С.Вайберт

Специалист                                                _____________С.Н.Морозова

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

выдан

В отношении следующих объектов, по которому проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. 2-х квартирный жилой дом ст.Зубково ул.Привокзальная 7

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 28 августа  2023г.

№ 6

Глава Зубковского  сельсовета

Краснозерского района

Новосибирской области                                                         Т.Ю.Синегубова

АКТ № 7

проверки готовности  объектов потребления тепловой энергии

к отопительному периоду 2023/2024 гг.

Администрация Зубковского  сельсовета                       "28" августа 203г.

Комиссия, образованная администрацией  Зубковского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области , постановлением № 81 от 05.08.2022г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г.

№ 190-ФЗ  "О  теплоснабжении", в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении", провела проверку готовности к отопительному периоду    в  отношении следующего  объекта:

1. 2-х квартирный жилой дом ст.Зубково ул.Привокзальная 10а

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила:

Здание жилого дома к отопительному сезону 2023-2024г. готово.

Председатель комиссии :

Глава Зубковского сельсовета               ______________Т.Ю.Синегубова

Зам.председателя:

Гл.инженер ЗАО»Жилкомхоз Сервис»     ____________М.В.Безрук

Члены комиссии:

И.о.директора МКУК Зубковский КДЦ    ______________С.Н.Ковальчук

Слесарь АВР ЗАО»Жилкомхоз Сервис» _____________А.С.Вайберт

Специалист                                               _____________С.Н.Морозова

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

выдан

В отношении следующих объектов, по которому проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1.  2-х квартирный жилой дом ст.Зубково ул.Привокзальная 10а

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 28 августа  2023 г.

№ 7

Глава Зубковского  сельсовета

Краснозерского района

Новосибирской области                                                   Т.Ю.Синегубова